Załącznik do Zarządzenia Nr   /

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia     czerwca 2021 r.

PLAN BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNYCH 
STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 
W MIEŚCIE ŁODZI

PROJEKT

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź 2021 r.

Spis treści

Wprowadzenie……………………………………………………………………………3

- Lokalizacja ogólnodostępnych stacji ładowania…………………………………3

- Planowane punkty ładowania w mieście Łodzi, zainstalowane 
w ogólnodostępnych stacjach ładowania…………..…………………………….4

- Harmonogram budowy ogólnodostępnych stacji ładowania……………….........5

Wykaz działających ogólnodostępnych stacji ładowania w mieście Łodzi 
wg stanu na dzień 12 maja 2021 r. (wg Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych EIPA, załącznik nr 1 do projektu Planu)………………………………………………..7

Wykaz lokalizacji w ramach Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście Łodzi (załącznik nr 2 do projektu Planu)…….8

Wykaz rezerwowych lokalizacji w ramach Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście Łodzi (załącznik nr 3 do projektu Planu)…………………………......................................................................................12

Wprowadzenie

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych 
w mieście Łodzi, zwany dalej Planem, został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 Ustawy z 11 stycznia 2008 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz.U. z 2018 r., poz.1124 z późn. zm.). zwanej dalej Ustawą.

W przygotowaniu projektu Planu brali udział przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek, wchodzących w skład Zespołu 
ds. elektromobilności i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Łodzi przy współpracy lokalnego operatora systemu dystrybucji, PGE Dystrybucja, Oddział 
w Łodzi (OSD), w zakresie określenia niezbędnych parametrów zasilania.

Projekt Planu został zatwierdzony przez Komitet Sterujący ds. elektromobilności 
i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Łodzi.

Przy pracach projektowych określono podstawowe kryteria wyboru optymalnej siatki lokalizacji stacji ładowania, a także minimalną ilość punktów ładowania oraz ich minimalną moc.

Przy dostosowaniu sieci do rosnących stopniowo, acz zauważalnie potrzeb 
w zakresie dostępności do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, 
zwracano również uwagę na możliwość wykorzystania potencjału promocyjnego sieci.

Projekt Planu zawiera:

- liczbę i lokalizacje ogólnodostępnych stacji ładowania;

- liczbę punktów ładowania w każdej ze stacji;

- moc każdego z punktów ładowania;

- harmonogram działań związanych z budową stacji ładowania.

- Lokalizacja ogólnodostępnych stacji ładowania

Przy opracowaniu propozycji lokalizacji stacji ładowania samochodów elektrycznych zastosowano następujące kryteria wyboru lokalizacji:

- charakter zabudowy (preferowano lokalizacje w dużych osiedlach 
z zabudową wielorodzinną);

- charakter funkcjonalny lokalizacji, związany z realizacją potrzeb mieszkańców (odległość od urzędów, instytucji, obiektów handlowych, usługowych, sportowych i rekreacyjnych);

- usytuowanie w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych miasta;

- możliwość dogodnego dojazdu do miejsca ładowania.

Ponieważ centrum miasta jest obszarem, na którym łączą się funkcje życiowe mieszkańców z funkcjami związanymi z ich działalnością zawodową czy spędzaniem wolnego czasu, obszar ten został potraktowany priorytetowo, biorąc pod uwagę ilość proponowanych lokalizacji.

Przy wyborze lokalizacji należało również brać pod uwagę dostęp do istniejącej infrastruktury energetycznej oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwestycji, związanych np. z utwardzeniem miejsca parkingowego pod planowaną stację ładowania czy dojazdem do niego.

Określono również minimalne wymogi dotyczące każdej stacji ładowania, 
tj.: 2 punkty ładowania w każdej lokalizacji przy 22/11 kW mocy.

W miarę możliwości nie lokalizowano stacji ładowania w bezpośredniej bliskości terenów zarządzanych przez podmioty prywatne wychodząc z założenia, że inwestują one lub będą inwestować w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych, o czym świadczy już funkcjonująca w mieście sieć na stacjach paliw, przy hotelach czy niektórych galeriach handlowych i hipermarketach.

Niezależnie od prac nad Planem miasto stwarza również warunki inwestorom prywatnym do budowy stacji ładowania, proponując preferencyjne stawki opłat za dzierżawę terenu bądź zajęcie pasa drogowego. Dba również o to, by w ramach prowadzonych bądź planowanych inwestycji miejskich uwzględniono potrzeby związane z infrastrukturą ładowania (np. przy budowie parkingów kubaturowych).

- Planowane punkty ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie miasta Łodzi

Projekt planu opracowano na podstawie:

- danych z ewidencji i rejestru gruntów;

- propozycji lokalizacji w pasach drogowych;

- danych z zakresu sieci energetycznej i dostępnej mocy przyłącza.

Przygotowany wykaz proponowanych lokalizacji, z danymi adresowymi 
oraz numerami obrębów i działek, przekazano do OSD w celu weryfikacji pod względem możliwości wykonania przyłączy przy uwzględnieniu dostępności mocy przyłączeniowej.

Ogólnodostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych

Z danych pochodzących z Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych EIPA, dostępnej pod adresem www.eipa.udt.gov.pl wynika, że na terenie miasta działa 13 stacji z 28 punktami ładowania, posiadających stosowne badania techniczne Urzędu Dozoru Technicznego (wykaz działających na terenie miasta Łodzi stacji ładowania znajduje się w załączniku nr 1 do projektu Planu).

Niezależnie od tego, na terenie miasta planowana jest budowa przez podmioty prywatne 75 stacji ładowania (wg informacji na dzień 18 maja 2021 r.), a realizacja tych inwestycji znajduje się na różnym etapie procedowania.

Plan zakłada wybudowanie min. 100 stacji ładowania z min. 200 punktami ładowania, co wraz z już istniejącymi punktami da łączną liczbę 228 punktów, przewyższającą wymóg 210 punktów z Ustawy (wykaz lokalizacji stacji ładowania znajduje się 
w załączniku nr 2 do Planu).

Przewidziano również dodatkowo 25 lokalizacji z listy rezerwowej, gdyby zaszła potrzeba uzupełnienia lub zastąpienia w uzasadnionych przypadkach propozycji z listy podstawowej (załącznik nr 3 do Planu).

- Harmonogram budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

Harmonogram zakłada realizację zadania w oparciu o zapisy art. 62 
ust. 3-4, 7-8 oraz ust. 10 Ustawy, tj;

- Opracowanie projektu Planu (do 16 maja 2021 r.).

- Konsultacje projektu Planu z mieszkańcami (od 21 czerwca do 
4 sierpnia 2021 r.).

- Przekazanie projektu Planu OSD w celu uzgodnienia w terminie nie krótszym niż 30 dni (21 czerwca 2021 r., szacowany termin uzgodnień 
i przekazanie programu przyłączania: 30 lipca 2021 r.).

- Przekazanie Planu Radzie Miejskiej w Łodzi (11 sierpnia 2021 r.).

- Przyjęcie Planu przez Radę Miejską w Łodzi (szacowany termin przyjęcia: 
25 sierpnia 2021 r.).

- Przekazanie Planu OSD i poinformowanie o jego przyjęciu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (szacowany termin; 10 września 2021 r.).

- Opracowanie przez OSD programu przyłączania do tego systemu ogólnodostępnych stacji ładowania, przewidzianych w Planie (szacowany termin; 11 października 2021 r.).

Na podstawie art. 62 ust. 11 ww. ustawy, Prezydent Miasta Łodzi wyznacza termin rozpoczęcia budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, przewidzianych w Planie na grudzień 2021 r., oraz termin zakończenia ich budowy na grudzień 2023 r.

W celu sprawnej realizacji Planu konieczne są uzgodnienia w ramach współpracy 
z OSD w zakresie nieodpłatnej służebności przesyłu, a także wypracowanie formuły dotyczącej tytułu prawnego do gruntu, na którym będzie posadowiona stacja ładowania.

Wszystkie zastrzeżone dla stacji ładowania miejsca będą oznakowanie specjalnymi pionowymi i poziomymi znakami.

Załącznik nr 1. Wykaz działających ogólnodostępnych stacji ładowania w mieście Łodzi 
(wg. ewidencji EIPA).

| L.p | Lokalizacja | Adres | Liczba punktów | Rodzaje ładowarek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORT Łódź | ul. Pabianicka 245 | 3 | 2xAC/1xDC |
| 2 | PKN ORLEN | ul. Obywatelska 181B | 2 | 1xAC/1xDC |
| 3 | PKN ORLEN | ul. St. Przybyszewskiego 327 | 2 | 1xAC/1xDC |
| 4 | PKN ORLEN | ul. Brzezińska 25 | 2 | 1xAC/1xDC |
| 5 | Kaufland | ul. A. Puszkina | 3 | 1xAC/2xDC |
| 6 | Kaufland | ul. J. Kilińskiego | 3 | 1xAC/2xDC |
| 7 | Revnet-Makro | ul. M. Kasprzaka 8 | 2 | 2xAC |
| 8 | M1 | ul. Brzezińska 27 | 3 | 1xAC/2xDC |
| 9 | Galeria Łódzka | Al. J. Piłsudskiego 15/23 | 2 | 1xAC/1xDC |
| 10 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | ul. Sanocka 2 | 2 | 1xAC/1xDC |
| 11 | Shopin | ul. Byszewska 3a | 3 | 1xAC/2xDC |
| 12 | Centrum Manufaktura | ul. J. Karskiego 5 | 1 | 1xAC |
| 13 | Bursiak AC | ul. Pabianicka 119/141 |  | brak danych w bazie EIPA |

Załącznik nr 2: Wykaz lokalizacji w ramach Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście Łodzi.

| Id | Obręb | Nr działki | Adres/lokalizacja | Proponowana liczba punktów ładowania | Szacowana moc (kW) każdego z punktów ładowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-15 | 124/2 | ul. Okólna/ul. Przyklasztorze | 2 | 11 |
| 2 | B-22 | 232/61 | ul. Strusia (parking) | 2 | 11 |
| 3 | B-23 | 668/9 | ul. J. Kolińskiego/ul. E. Gibalskiego | 2 | 11 |
| 4 | B-33 | 27/5 | ul. św. Teresy (Urząd Skarbowy) | 2 | 11 |
| 5 | B-40 | 1006/14 | ul. R. Cebertowicza/ | 2 | 11 |
| 6 | B-41 | 33/26 | ul. Wiernej Rzeki | 2 | 11 |
| 7 | B-42 | 54/41 | ul. Traktorowa 76 (parking) | 2 | 11 |
| 8 | B-42 | 34/12 | ul. Rojna/ul. Traktorowa 86 | 2 | 11 |
| 9 | B-44 | 101/4 | ul. Inowrocławska/al. Włókniarzy | 2 | 11 |
| 10 | B-45 | 214/21 | ul. Obornicka (parking) | 2 | 11 |
| 11 | B-45 | 233/69 233/68 | ul. B. Limanowskiego (parking) | 2 | 11 |
| 12 | B-47 | 1/73 | ul. Zgierska (rynek przy ul. Dolnej) | 2 | 11 |
| 13 | B-49 | 352/10 | ul. Łagiewnicka | 2 | 11 |
| 14 | B-49 | 104/4 | ul. Wspólna | 2 | 11 |
| 15 | B-50 | 161/31 | ul. Bracka/ul. Przemysłowa | 2 | 11 |
| 16 | B-52 | 153/31 | ul. Warecka (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 17 | B-6 | 206/11 | ul. Zgierska 198 | 2 | 11 |
| 18 | B-9 | 55/27 | ul. G. Herlinga-Grudzińskiego | 2 | 11 |
| 19 | G-16 | 63/11 | ul. K. Przerwy-Tetmajera 12a | 2 | 11 |
| 20 | G-16 | 140/43 | ul. Mazurska | 2 | 11 |
| 21 | G-17 | 210/8 | ul. W. Kadłubka/ul. K. Makuszyńskiego (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 22 | G-17 | 158/25 158/39 158/40 158/41 | ul. L. Rydla 31a | 2 | 11 |
| 23 | G-17 | 267/116 | ul. G. Zapolskiej | 2 | 11 |
| 24 | G-19 | 48/15 | ul. Śląska/Młynek (parking przy stawie) | 2 | 11 |
| 25 | G-2 | 124/79 | al. Politechniki (parking przy UMŁ) | 2 | 11 |
| 26 | G-2 | 175/10 | ul. T. Czackiego | 2 | 11 |
| 27 | G-26 | 581 | ul. Jutrzenki (parking przy ulicy) | 2 | 11 |
| 28 | G-26 | 415/2 | ul. Kongresowa (parking) | 2 | 11 |
| 29 | G-27 | 746/27 | droga bez nazwy (przy Stawach Jana) | 2 | 11 |
| 30 | G-26 | 7/14 | ul. Rzgowska/ul. Chóralna (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 31 | G-29 | 491/6 492/4 | ul. Św. Wojciecha | 2 | 11 |
| 32 | G-3 | 20/6 | ul. Sieradzka (parking przy Prokuraturze) | 2 | 11 |
| 33 | G-41 | 357 | ul. Starorudzka/ul. Foremna | 2 | 11 |
| 34 | G-44 | 217/7 | al. Matek Polskich | 2 | 11 |
| 35 | G-6 | 36/84 | ul. W. Kossaka, miejsca postojowe | 2 | 11 |
| 36 | G-6 | 25/10 | ul. Tatrzańska (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 37 | P-14 | 3/23 | al. Włókniarzy/ul. Zielona (parking) | 2 | 11 |
| 38 | P-16 | 44/18 | ul. Konstantynowska/ZOO (przy wejściu) | 2 | 11 |
| 39 | P-16 | 55/13 | al. Unii Lubelskiej/Atlas Arena | 2 | 11 |
| 40 | P-16 | 3/10 | ul. Srebrzyńska/ul. Solec (parking) | 2 | 11 |
| 41 | P-17 | 33/70 | ul. 6 Sierpnia 71 | 2 | 11 |
| 42 | P-18 | 43/5 | ul. Łąkowa (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 43 | P-24 | 367/16 | ul. Maratońska 24/32 (C.H. Retkinia) | 2 | 11 |
| 44 | P-24 | 315/108 | al. Armii Krajowej/al. Wyszyńskiego | 2 | 11 |
| 45 | P-24 | 371/27 371/23 | ul. Maratońska | 2 | 11 |
| 46 | P-25 | 24/33 | ul. Krzemieniecka (parking przy Ogrodzie Botanicznym) | 2 | 11 |
| 47 | P-26 | 98/266 | Pl. Wincentego Witosa | 2 | 11 |
| 48 | P-27 | 355/1 | ul. Wł. Króla 4 | 2 | 11 |
| 49 | P-29 | 1/1 | ul. Parkowa/Park im. ks. J. Poniatowskiego | 2 | 11 |
| 50 | P-4 | 504/40 | ul. Złotno 49 /ul. Płatowcowa (chodnik) | 2 | 11 |
| 51 | P-27 | 67/8 | ul. Krzemieniecka (parking UMŁ) | 2 | 11 |
| 52 | P-7 | 126/11 | ul. M. Ossowskiego | 2 | 11 |
| 53 | P-7 | 102 | ul. Wapienna | 2 | 11 |
| 54 | S-1 | 252 | ul. Pomorska/ul. J. Kilińskiego | 2 | 11 |
| 55 | S-1 | 295/2 | ul. Zachodnia 70 | 2 | 11 |
| 56 | S-2 | 210/16 | ul. Wierzbowa/ul. Uniwersytecka (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 57 | S-2 | 233/5 | ul. S. Jaracza/ul.Wierzbowa | 2 | 11 |
| 58 | S-2 | 233/9 | ul. Wierzbowa/ul. G. Narutowicza | 2 | 11 |
| 59 | S-2 | 147/14 | ul. S. Jaracza/ul. S. Sterlinga | 2 | 11 |
| 60 | S-2 | 29/47 | ul. Pomorska 64 | 2 | 11 |
| 61 | S-2 | 281/8 | ul. Składowa/ul. G. Narutowicza | 2 | 11 |
| 62 | S-2 | 283/37 | al. Rodziny Scheiblerów/dworzec Łódź Fabryczna (parking na wiadukcie) | 2 | 11 |
| 63 | S-2 | 312/5 | ul. W. Lindleya | 2 | 11 |
| 64 | S-2 | 12/1 | ul. K. Anstadta/ul. Północna | 2 | 11 |
| 65 | S-3 | 61/9 | ul. Styrska (Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ) | 2 | 11 |
| 66 | S-3 | 4/18 | al. G. Palki (przy Lewiatanie) | 2 | 11 |
| 67 | S-3 | 13/19 | ul. J. Matejki 3/5 | 2 | 11 |
| 68 | S-3 | 43/48 | ul. P. Lumumby 22/26 (stadion AZS) | 2 | 11 |
| 69 | S-5 | 274/1 | ul. L. Krzywickiego/ul. G. Narutowicza | 2 | 11 |
| 70 | S-6 | 213/7 | al. T. Kościuszki 42 | 2 | 11 |
| 71 | S-6 | 325/5 | ul. L. Zamenhoffa/ul. Wólczańska | 2 | 11 |
| 72 | S-6 | 187/1 | ul. J. Tuwima 68 | 2 | 11 |
| 73 | S-6 | 385/9 | ul. H. Sienkiewicza 75/77 | 2 | 11 |
| 74 | S-6 | 235/23 | Pl. Komuny Paryskiej 5 | 2 | 11 |
| 75 | S-6 | 235/26 | ul. Piotrkowska 104/110 | 2 | 11 |
| 76 | S-6 | 355/32 | al. ZHP/al. T. Kościuszki | 2 | 11 |
| 77 | S-6 | 180/40 | ul. B. Sass-Zdort | 2 | 11 |
| 78 | S-7 | 24/28 | al. T. Kościuszki 98 | 2 | 11 |
| 79 | S-7 | 19/12 | al. T. Kościuszki (parking) | 2 | 11 |
| 80 | S-8 | 28/49 | al. T. Kościuszki/ul. F. Żwirki | 2 | 11 |
| 81 | S-8 | 41/11 | ul. Piotrkowska/ul. Brzeźna | 2 | 11 |
| 82 | S-9 | 42/5 | ul. Ks. J. Skorupki 13 | 2 | 11 |
| 83 | W-12 | 215/81 | ul. Zbocze 19 (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 84 | W-12 | 181/38 | ul. Krokusowa (przy Biedronce) | 2 | 11 |
| 85 | W-14 | 139/1 | ul. Pomorska (przy dworcu PKP Łódź-Stoki) | 2 | 11 |
| 86 | W-15 | 8/19 | ul. Nowogrodzka (przy dworcu PKP Łódź-Niciarniana) | 2 | 11 |
| 87 | W-20 | 2/134 | ul. Ks. Z. Wujaka 9 | 2 | 11 |
| 88 | W-21 | 629/76 | ul. St. Przybyszewskiego, Rondo Sybiraków (parking Biedronka) | 2 | 11 |
| 89 | W-21 | 177/32 | ul. Br. A. Chmielowskiego (przy rynku) | 2 | 11 |
| 90 | W-25 | 151/10 | ul. Gołębia | 2 | 11 |
| 91 | W-28 | 1/66 | ul. Milionowa | 2 | 11 |
| 92 | W-29 | 94/6 | al. gen. E. Rydza-Śmigłego (zatoka postojowa przy Parku Podolskim) | 2 | 11 |
| 93 | W-30 | 28/34 | ul. gen. S. Grota-Roweckiego | 2 | 11 |
| 94 | W-30 | 193/5 | ul. mjr J. Piwnika-Ponurego | 2 | 11 |
| 95 | W-31 | 48/12 | ul. St. Przybyszewskiego/ul. A. Puszkina (cmentarz Zarzew) | 2 | 11 |
| 96 | W-34 | 142/63 | ul. Jagienki (przy pawilonie) | 2 | 11 |
| 97 | W-35 | 219/6, 219/12 | ul. Kazimierza Odnowiciela | 2 | 11 |
| 98 | W-46 | 92/1 | Rynek Nowosolna/Urząd Gminy | 2 | 11 |
| 99 | W-7 | 4/5 | ul. Śnieżna | 2 | 11 |
| 100 | W-9 | 345/34 | Pl. Ks. G. Kudrzyckiego/ul. Janosika (parking) | 2 | 11 |

- Załącznik nr 3: Wykaz rezerwowych lokalizacji w ramach Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście Łodzi.

| Id | Obręb | Nr działki | Adres/lokalizacja | Proponowana liczba punktów ładowania | Szacowana moc (kW) każdego z punktów ładowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-12 | 36/3 | ul. Bażancia (parking Arturówek) | 2 | 11 |
| 2 | B-18 | 73/2 | ul. Strykowska (parking) | 2 | 11 |
| 3 | B-26 | 715/8 | ul. Skarbowa | 2 | 11 |
| 4 | B-27 | 41/51 | ul. Św. Teresy (KS START) | 2 | 11 |
| 5 | B-29 | 268/4 | ul. Hipoteczna 3/5 | 2 | 11 |
| 6 | B-40 | 57/8 | ul. Szczecińska/ul. Rojna (MPK) | 2 | 11 |
| 7 | B-41 | 1/141 | ul. Wici (park, szkółka ŁKS) | 2 | 11 |
| 8 | B-44 | 231/11 | Pl. R. Dmowskiego | 2 | 11 |
| 9 | B-44 | 100/1 | ul. Inowrocławska/ul. Żubardzka | 2 | 11 |
| 10 | B-45 | 146/103 | ul. Lutomierska/al. Włókniarzy | 2 | 11 |
| 11 | B-46 | 102/6 | ul. Ogrodowa 15 | 2 | 11 |
| 12 | B-49 | 369/25 | ul. gen. M. Tokarzewskiego (parking przy MPO) | 2 | 11 |
| 13 | B-52 | 221 | ul. Smutna (parking przy cmentarzu) | 2 | 11 |
| 14 | G-26 | 349/79 | ul. K. Łazowskiego (parking) | 2 | 11 |
| 15 | G-27 | 746/19 | ul. Rzgowska (parking) | 2 | 11 |
| 16 | G-42 | 762/2 | ul. Bulwarowa | 2 | 11 |
| 17 | P-16 | 40/5 | ul. Zdrowie | 2 | 11 |
| 18 | P27 | 67/8 | ul. Krzemieniecka (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 19 | S-2 | 189/41 | ul. Uniwersytecka (parking przy PGNiG) | 2 | 11 |
| 20 | S-6 | 237/88 | ul. J. Tuwima (parking przy PKN Orlen) | 2 | 11 |
| 21 | W-22 | 17/44 | ul. Neonowa | 2 | 11 |
| 22 | W-34 | 142/104 | ul. Oleńki Billewiczówny | 2 | 11 |
| 23 | W-34 | 45/2 | al. Hetmańska (miejsca postojowe) | 2 | 11 |
| 24 | W-35 | 171/35 | ul. Elżbiety Łokietkówny | 2 | 11 |
| 25 | W-9 | 1/17 | ul. Brzezińska (droga serwisowa) | 2 | 11 |